Warszawa, Kliknij, aby wprowadzić datę.

# WNIOSEK

o pełnienie nadzoru technicznego nad budową urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych i przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej

# DANE INWESTORA

- Imię i nazwisko/nazwa: Kliknij i wpisz swoje imię i nazwisko lub nazwę firmy.

- Adres zamieszkania/siedziby: Kliknij i wpisz adres zamieszkania lub adres siedziby firmy.

- NIP: Kliknij i wpisz numer identyfikacji podatkowej firmy.

- Kontakt: nr telefonu, e-mail: Kliknij i wpisz swoje dane kontaktowe: numer telefonu lub adres e-mail.

# ADRES INWESTYCJI

- Miejscowość Kliknij i wpisz miejscowość na której będzie realizowana inwestycja.

- Dzielnica Kliknij i wpisz dzielnicę na której będzie realizowana inwestycja.

- Ulica Kliknij i wpisz ulicę na której będzie realizowana inwestycja.

- Odcinek Kliknij i wpisz na jakim odcinku będzie realizowana inwestycja.

- Dz. Kliknij i wpisz numer działki ewidencyjnej na której będzie realizowana inwestycja.

- Obręb Kliknij i wpisz obręb działki ewidencyjnej na której będzie realizowana inwestycja.

- Nr uzgodnionego projektu Kliknij i wpisz numer uzgodnionego projektu planowanej inwestycji.

/W polu poniżej zaznacz klikając w kwadrat typ planowanej inwestycji/

☐ SIEĆ WODOCIĄGOWA* (magistrala, przewód rozbiorczy)** /odpowiednie podkreślić/

☐ SIEĆ KANALIZACYJNA* (kanał sanitarny, kanał ogólnospławny, kanał deszczowy, odwodnienie jezdni, pompownia ścieków)** /odpowiednie podkreślić/

# DANE WYKONAWCY

- Nazwa wykonawcy: Kliknij i wpisz nazwę Wykonawcy.

- Adres siedziby: Kliknij i wpisz adres siedziby Wykonawcy.

- NIP: Kliknij i wpisz numer identyfikacji podatkowej Wykonawcy.

- Kontakt: nr telefonu, e-mail: Kliknij i wpisz dane kontaktowe Wykonawcy: numer telefonu lub adres e-mail.

# DANE KIEROWNIKA BUDOWY/ROBÓT

- Imię i nazwisko: Kliknij i wpisz imię i nazwisko kierownika budowy/robót.

- Nr uprawnień budowlanych: Kliknij i wpisz numer uprawnień budowlanych kierownika budowy/robót.

- Kontakt: nr telefonu, e-mail: Kliknij i wpisz dane kontaktowe kierownika budowy/robót: numer telefonu lub adres e-mail.

Planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych: Kliknij, aby wprowadzić planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych.

SPOSÓB ODBIORU POWIADOMIENIA O ZGODZIE LUB BRAKU ZGODY NA ROZPOCZĘCIE INWESTYCJI

Inwestor wskazuje, że powiadomienie o wydaniu zgody lub braku zgody na rozpoczęcie budowy urządzenia wodociągowego lub kanalizacyjnego*:

/W polu poniżej zaznacz klikając w kwadrat, w jaki sposób zamierzasz odebrać powiadomienie 
o zgodzie lub braku zgody na rozpoczęcie inwestycji/

☐ Odbierze osobiście w Dziale Realizacji Inwestycji i Remontów Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A., ul. Brukselska 21, 03-972 Warszawa

☐ Należy wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: Kliknij i wpisz adres e-mail.

☐ Należy wysłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Kliknij i wpisz adres odbioru powiadomienia

SPOSÓB ODBIORU

W załączeniu przekazuję*:

/W polu poniżej zaznacz klikając w kwadraty, które dokumenty załączasz do zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia budowy urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych/

☐ Karta weryfikacji dokumentów

☐ Kopia ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę / kopia zaświadczenia o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia budowy** /odpowiednie podkreślić/

☐ Aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości np.: wypis z księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów, odpis aktu notarialnego, umowa najmu, dzierżawy lub inna decyzja administracyjna, postanowienie sądu** /odpowiednie podkreślić/

☐ Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

☐ Kopia decyzji lokalizacyjnej (zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego)☐ Dokument potwierdzający uzyskanie na rzecz Spółki tytułu do korzystania z nieruchomości, na której zostanie wybudowane urządzenie (służebność przesyłu)

☐ Pełnomocnictwo do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu inwestora*** /zaznacz jeśli działasz w imieniu inwestora/

☐ Kopia uprawnień budowlanych kierownika budowy/robót odpowiedniej specjalności należącego do właściwej izby samorządu zawodowego

☐ Wnioski o zawarcie umów o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków do wszystkich nieruchomości, które wskutek prowadzonej inwestycji zostaną przyłączone do miejskiej sieci kanalizacyjnej**** /zaznacz w przypadku jeżeli w wyniku budowy urządzenia kanalizacyjnego zaistnieje konieczność włączenia do niego instalacji kanalizacyjnej należącej do nieruchomości, która dotychczas nie korzystała z usługi odprowadzania ścieków świadczonej przez Spółkę/

☐ Kopia Umowy w sprawie przełożenia urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych włączonych do sieci

☐ Inne dokumenty: Kliknij i wpisz inne dokumenty

OŚWIADCZENIE INWESTORA

Inwestor oświadcza, że:

- Podane powyżej informacje są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia zgłoszenia w Spółce.

- Działa za wiedzą i zgodą współwłaścicieli.

- Jest wyłącznie odpowiedzialny z tytułu jakichkolwiek roszczeń osób trzecich związanych 
z budową urządzenia, a także za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z jego budową, jak również powstałe wskutek niezgodności ze stanem faktycznym lub prawnym oświadczeń złożonych Spółce przez Inwestora. W przypadku skierowania do Spółki jakichkolwiek roszczeń osób trzecich, Inwestor zobowiązuje się je zaspokoić w całości, a gdyby roszczenia te zostały zaspokojone przez Spółkę, zobowiązuje się, w terminie do siedmiu dni od otrzymania wezwania, zwrócić Spółce zapłacone z tego tytułu należności i wszelkie poniesione przez Spółkę koszty z tym związane.

- Posiada niezbędne zgody/decyzje wymagane przepisami prawa na wykonanie/umieszczenie urządzenia wodociągowego lub kanalizacyjnego na terenie nie należącym do Inwestora.

- Rozpoczęcie budowy urządzenia wodociągowego lub kanalizacyjnego nie nastąpi przed otrzymaniem od Spółki Informacji o wydaniu zgody na rozpoczęcie budowy.

- Wybuduje urządzenie wodociągowe lub kanalizacyjne w terminie ważności decyzji o pozwoleniu na budowę/zgłoszenia budowy.

- Strony uznają za skutecznie doręczoną wszelką korespondencję kierowaną przez Spółkę do Inwestora lub Wykonawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

- Zapoznałem się z załączoną poniżej informacją o przetwarzaniu moich danych osobowych.

Kliknij i podpisz swoim imieniem i nazwiskiem.

Czytelny podpis i pieczątka Inwestora

INSTRUKCJA WYKONANIA I ZGŁOSZENIA URZĄDZENIA DO ODBIORU

Wykonawca przygotowuje i przedstawia do odbioru inspektorowi nadzoru z ramienia Spółki urządzenie wybudowane:

- pod nadzorem Kierownika budowy/robót;

- na podstawie wydanych warunków technicznych przyłączenia;

- w oparciu o uzgodnioną dokumentację techniczną urządzenia;

- zgodnie z Wytycznymi do opracowywania dokumentacji technicznych oraz budowy przewodów 
i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przepompowni kanalizacyjnych dostępnymi na stronie internetowej Spółki (zwane dalej: Wytycznymi Spółki);

- zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami w następujący sposób:

- Wykonanie:

- Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zgłoszenia inspektorowi nadzoru odbioru zrealizowanych prac z wyprzedzeniem pięciu dni roboczych.

- W przypadku zakrycia robót przed ustalonym terminem odbioru lub niezgłoszenia robót 
do odbioru, inspektor nadzoru ma prawo żądać odkrycia robót. W tym przypadku koszty i skutki ewentualnego opóźnienia wynikające z odkrycia, a także ponownego wykonania robót poniesie Inwestor, niezależnie od tego, czy dane roboty były wykonane prawidłowo.

- W przypadku nieopomiarowanego wodomierzem Spółki zużycia wody miejskiej w procesie budowy urządzenia wodociągowego lub kanalizacyjnego, inspektor nadzoru ma prawo wstrzymać roboty budowlane.

- Przed każdym wejściem do istniejącej studni, komory, kanału ściekowego lub innego podziemnego urządzenia kanalizacyjnego wykonawca informuje o tym fakcie inspektora nadzoru oraz dyspozytornię Zakładu Sieci Kanalizacyjnej Spółki (dalej zwanym: ZSK) lub Zakładu ,,Dębe” 
w Wieliszewie (dalej zwanym: ZDE).

- W ramach odbiorów częściowych urządzenia wodociągowego, inspektor nadzoru:

- dokonuje kontroli zgłoszonych do odbioru robót, potwierdza zgodność ich wykonania z warunkami technicznymi, uzgodnioną przez Spółkę dokumentacją techniczną i sztuką budowlaną lub zleca usunięcie stwierdzonych odstępstw i usterek;

- dokonuje oceny przeprowadzonych płukań, dezynfekcji, monitoringu, potwierdza prawidłowość wykonania prób ciśnieniowych itp. dotyczących wykonanych części urządzenia, 
a w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do poprawności ich wykonania, nakazuje inwestorowi ich powtórzenie;

- potwierdza zakres wykonanych robót wpisem w wykazie czynności przy realizacji prac, stanowiącym załącznik I-PRO-06/04. Dokonanie wpisu w części A wykazu czynności przy realizacji prac oznacza gotowość przyłączenia urządzenia do sieci. Gotowość przyłączenia potwierdza również, po kontroli przeprowadzonej w terenie, Zakład Sieci Wodociągowej Spółki (dalej zwanym: ZSW).

- Wykonawca przygotowuje i przedstawia inspektorowi nadzoru urządzenia wodociągowe 
do wykonania próby szczelności wg. obowiązujących przepisów prawa, norm i uzgodnionego projektu w następujący sposób:

- kontrola wybudowanego urządzenia wodociągowego odbywa się na otwartym wykopie przed wcinką do sieci wodociągowej;

- urządzenie wodociągowe przygotowane jest do wykonania próby szczelności zgodnie 
z wymaganiami normy i posiada założony manometr. Próba szczelności odbierana jest protokolarnie przez inspektora nadzoru.

- Przed wykonaniem wcinki nowego odcinka sieci wodociągowej do istniejącej sieci wodociągowej wykonawca ma obowiązek wykonać odpłatnie badania laboratoryjne wody pobranej z tego odcinka w Pionie Laboratorium Spółki (dalej zwanym: PLA) lub innym akredytowanym laboratorium. Próbka wody może być pobrana jedynie z zaworu metalowego, posiadającego metalową wylewkę bez elementów wykonanych z mas plastycznych.

- Wykonawca, po wypłukaniu i zdezynfekowaniu nowego odcinka sieci wodociągowej oraz 
po przygotowaniu i zabezpieczeniu miejsca pobrania próbki w wykopie, zgłasza do PLA za pośrednictwem poczty elektronicznej lub do innego akredytowanego laboratorium, gotowość do pobrania próbki wody z nowego odcinka sieci wodociągowej do badań laboratoryjnych i z co najmniej 72-godzinnym wyprzedzeniem uzgadnia z PLA lub innym akredytowanym laboratorium termin i miejsce pobrania próbki i informuje za pośrednictwem poczty elektronicznej inspektora nadzoru.

- Wykonawca przekazuje wyniki badań wody do inspektora nadzoru. Wyniki bakteriologiczne badań wody muszą spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 
7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Wyniki badań wody są ważne przez dziesięć dni kalendarzowych od daty poboru próbki wody. W przypadku upływu terminu ważności wyników badań wody, badania te należy powtórzyć. Wcinka każdego nowego odcinka sieci wodociągowej do sieci wodociągowej odbywa się po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania wody, potwierdzającego brak przekroczeń parametrów jakości wody w wypłukanym i zdezynfekowanym wcześniej nowym odcinku sieci.

- Zakres badań wody z urządzenia wodociągowego obejmuje następujące parametry:

- ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C;

- liczba bakterii z grupy coli;

- liczba bakterii Escherichia coli;

- liczba enterokoków kałowych;

- liczba bakterii Clostridium perfringens;

- mętność wody - warunkiem pobrania próbki wody z danego urządzenia wodociągowego 
w celu wykonania badań laboratoryjnych jest uzyskanie wyniku pomiaru mętności wody mniejszego lub równego 1 NTU.

- Przyłączenie do istniejącej sieci wodociągowej zostaje wykonane po uzgodnieniu terminu 
z pracownikiem ZSW na podstawie dokumentów ujętych w części B wykazu czynności przy realizacji prac. ZSW wraz z inspektorem nadzoru po wykonaniu przyłączenia, potwierdzają podpisem jego realizację w wykazie czynności przy realizacji prac.

- Uzgodnienie terminu przyłączenia do miejskiej sieci wodociągowej, powiadomienie mieszkańców, zamykanie i otwieranie zasuw w celu wykonania przyłączenia jest realizowane przez ZSW. Natomiast przyłączenie jest wykonywane przez wykonawcę w obecności pracownika ZSW oraz inspektora nadzoru.

- Z chwilą przyłączenia nowo wybudowanego urządzenia wodociągowego do istniejącej sieci wodociągowej, urządzenie wodociągowe wchodzi w skład przedsiębiorstwa Spółki, będącej jedynym podmiotem uprawnionym do eksploatacji tego urządzenia wodociągowego.

- W ramach odbiorów częściowych urządzenia kanalizacyjnego, inspektor nadzoru:

- dokonuje kontroli zgłoszonych do odbioru robót, potwierdza zgodność ich wykonania z warunkami technicznymi, uzgodnioną przez Spółkę dokumentacją techniczną i sztuką budowlaną lub zleca usunięcie stwierdzonych odstępstw i usterek;

- dokonuje oceny przeprowadzonego monitoringu, potwierdza prawidłowość wykonania prób ciśnieniowych itp. dotyczących wykonanych części urządzenia, a w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do poprawności ich wykonania, nakazuje inwestorowi ich powtórzenie;

- potwierdza zakres wykonanych robót wpisem w wykazie czynności przy realizacji prac, stanowiącym załącznik I-PRO-06/04. Dokonanie wpisu w części A wykazu czynności przy realizacji prac oznacza gotowość przyłączenia urządzenia do sieci. Gotowość przyłączenia potwierdza również, po kontroli przeprowadzonej w terenie, ZSK lub ZDE.

- Wykonawca przygotowuje i przedstawia inspektorowi nadzoru urządzenia kanalizacyjne 
do odbioru wg. obowiązujących przepisów prawa, norm i uzgodnionego projektu w następujący sposób:

- kontrola wybudowanego urządzenia kanalizacyjnego odbywa się na otwartym wykopie przed wcinką do sieci kanalizacyjnej;

- przed odbiorem ZSK lub ZDE wykonuje monitoring TV urządzenia kanalizacyjnego, który jest weryfikowany przez inspektora nadzoru.

- Inspektor nadzoru uzgadnia z Wykonawcą miejsce i termin wykonania wcinki do miejskiej sieci kanalizacyjnej z 72-godzinnym wyprzedzeniem, a następnie inspektor nadzoru przekazuje tę informację do akceptacji ZSK lub ZDE.

- Przyłączenie do istniejącej sieci kanalizacyjnej zostaje wykonane po uzgodnieniu terminu 
z pracownikiem ZSK lub ZDE na podstawie dokumentów ujętych w części C wykazu czynności przy realizacji prac. ZSK lub ZDE wraz z inspektorem nadzoru po wykonaniu przyłączenia, potwierdzają podpisem jego realizację w wykazie czynności przy realizacji prac.

- Przyłączenie jest wykonywane przez wykonawcę w obecności inspektora nadzoru.

- Z chwilą przyłączenia nowo wybudowanego urządzenia kanalizacyjnego do sieci kanalizacyjnej, urządzenie kanalizacyjne wchodzi w skład przedsiębiorstwa Spółki, będącej jedynym podmiotem uprawnionym do eksploatacji tego urządzenia kanalizacyjnego (powyższe nie dotyczy kanalizacji deszczowej i odwodnienia nawierzchni utwardzonych oraz obiektów technicznych związanych 
z wymienioną infrastrukturą).

- W przypadku konieczności odwodnienia wykopu dla potrzeb budowy urządzenia, inspektor nadzoru:

- prowadzi kontrole w terenie, na podstawie wydanych warunków technicznych odwodnienia wykopu pod inwestycje liniowe;

- sprawdza instalację odprowadzającą wodę z odwadnianego wykopu do sieci kanalizacyjnej Spółki i wypełnia w dwóch egzemplarzach część A protokołu (stanowiący załącznik 
I-PRO-06/08);

- w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, zleca w formie pisemnej Wykonawcy podjęcie stosownych działań w celu ich likwidacji;

- w przypadku odprowadzania wody z odwadnianego wykopu niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi, stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa pracy systemu kanalizacyjnego, poleca w formie pisemnej Wykonawcy bezwarunkowe odłączenie instalacji odprowadzającej wodę z odwadnianego wykopu od sieci kanalizacyjnej eksploatowanej przez Spółkę;

- po zakończeniu pompowania ustala ilość odpompowanej wody (ilość odprowadzonych wód odnotowywana będzie w dzienniku pompowań, a rozliczenie za faktyczną ilość odprowadzonej wody z wykopu dokonywane będzie na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego) i wypełnia w dwóch egzemplarzach część B ww. protokołu.

- Po zakończeniu pompowania, o którym mowa w pkt 20 ppkt 5 Spółka wystawi Wykonawcy bądź Inwestorowi fakturę z tytułu obciążenia za odprowadzanie wody z odwanianego wykopu pod inwestycje liniowe.

- Odbiór techniczny urządzenia:

- Inwestor i wykonawca są zobowiązani do pisemnego zgłoszenia inspektorowi nadzoru gotowości do odbioru technicznego urządzenia oraz przekazanie dokumentacji powykonawczej 
z wyprzedzeniem 14 dni roboczych.

- Inwestor i wykonawca są odpowiedzialni za przygotowanie i przedłożenie inspektorowi nadzoru dokumentacji powykonawczej, w skład której wchodzą:

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wraz z wykazem współrzędnych – 2 egz.;

- szkic polowy wraz z wykazem współrzędnych;

- plan sytuacyjny – 2 egz.;

- szkic zdawczo-odbiorczy – 4 egz.;

- profil podłużny – 2 egz.;

- przekrój poprzeczny;

- rysunki konstrukcyjne studzienek/komór – 2 egz.;

- ksero uzgodnień projektu;

- wyniki zagęszczenia zasypki wykopu wraz z szkicem rozmieszczenia stanowisk;

- kopia zgłoszenia/pozwolenia na budowę;

- kopia dziennika budowy;

- atesty oraz deklaracje na materiały – w dokumentacji stosować pieczęcie z następującym hasłem: „Wbudowano w ulicy/na obiekcie zgodnie z dokumentacją projektową uzg. nr ……. 
z dnia ….……...”. Pieczęć i podpis kierownika budowy/robót powinny znajdować się na każdej ze stron;

- oświadczenie kierownika budowy/robót;

- kopia wykazu czynności przy realizacji prac, stanowiący załącznik I-PRO-06/04;

- wyniki badań wody (dotyczy urządzeń wodociągowych);

- dokumenty formalno-prawne, tj. tytuły prawne do korzystania z nieruchomości umożliwiające niezakłóconą eksploatację wybudowanych urządzeń przez Spółkę;

- kopia informacji w sprawie budowy urządzenia;

- protokół przełączenia, stanowiący załącznik I-PRO-06/09 - w przypadku jeżeli w wyniku budowy urządzenia kanalizacyjnego zaistnieje konieczność włączenia do niego instalacji kanalizacyjnej należącej do nieruchomości, która dotychczas nie korzystała z usługi odprowadzania ścieków świadczonej przez Spółkę;

- protokół likwidacji urządzenia wodociągowego, stanowiący załącznik I-PRO-06/10 – 
w przypadku przełożenia urządzenia wodociągowego;

- protokół likwidacji urządzenia kanalizacyjnego, stanowiący załącznik I-PRO-06/11 – 
w przypadku przełożenia urządzenia kanalizacyjnego;

- protokół trwałej likwidacji przyłącza wodociągowego, stanowiący załącznik I-PWO-05/03 – 
w przypadku przełożenia przyłącza wodociągowego;

- protokół likwidacji przyłącza kanalizacyjnego, stanowiący załącznik I-PSC-03/03 – 
w przypadku przełożenia przyłącza kanalizacyjnego;

- protokół przekazania odpadu, stanowiący załącznik I-PWS-07/02 – w przypadku przełożenia urządzenia/przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego;

- dokumentacja powykonawcza w wersji elektronicznej, dotycząca specyfikacji danych GIS 
o nowo wybudowanych obiektach sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej wraz 
z załącznikami.

- W przypadku stwierdzenia niekompletności dokumentów, o których mowa w pkt 2 oraz innych dokumentów wymaganych przepisami prawa, inspektor nadzoru zwróci inwestorowi lub wykonawcy zgłoszenie, wskazując na stwierdzone nieprawidłowości. Inwestor lub wykonawca będzie wówczas zobowiązany do ich niezwłocznego usunięcia i dokonania ponownego zgłoszenia urządzenia do odbioru technicznego. Jeżeli w toku odbioru technicznego urządzenia zostaną stwierdzone wady, inspektor nadzoru ma prawo odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, wyznaczając technicznie uzasadniony termin na ich usunięcie.

- Inwestor lub wykonawca informuje inspektora nadzoru o usunięciu wad robót stwierdzonych 
w trakcie odbioru technicznego oraz występuje o ustalenie nowego terminu odbioru technicznego urządzenia.

- Jeżeli stwierdzone w trakcie odbioru technicznego wady nie nadają się do usunięcia 
lub nie zostaną usunięte w wyznaczonym terminie, Spółka ma prawo odłączyć urządzenie od sieci.

- Roboty uznaje się za wykonane w całości z dniem podpisania przez inwestora, wykonawcę, inspektora nadzoru oraz właściwy zakład protokołu:

- odbioru technicznego urządzenia wodociągowego, stanowiący załącznik I-PRO-06/05;

- odbioru technicznego urządzenia kanalizacyjnego, stanowiący załącznik I-PRO-06/06;

- przeglądu technicznego urządzenia kanalizacyjnego, stanowiący załącznik I-PRO-06/07 – dotyczy tylko kanalizacji deszczowej i odwodnienia jezdni;

- odbioru końcowego urządzenia wodociągowego/kanalizacyjnego po przełożeniu, stanowiący załącznik stosownej umowy regulującej warunki przełożenia urządzeń

- przejęcia urządzeń do eksploatacji i na majątek, stanowiący I-PRO-06/12 – w sytuacji gdy na etapie wydawania warunków przyłączenia do sieci zawarta została z inwestorem umowa 
w sprawie warunków budowy urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz warunków ich przekazania na rzecz Spółki.

- Termin gwarancji/rękojmi na wykonane urządzenia upływa 3 lata od dnia podpisania przez inwestora, wykonawcę, inspektora nadzoru oraz właściwy zakład protokołu wymienionego 
w pkt 6.

Kliknij i podpisz swoim imieniem i nazwiskiem.

Czytelny podpis i pieczątka Inwestora

Załączniki:

1. Załącznik I-PRO-06/02 Karta weryfikacji dokumentów

2. Klauzula informacyjna dla Inwestora będącego osobą fizyczną

3. Klauzula informacyjna dla Kierownika budowy/Wykonawcy